## ООО ПКФ «ЭЛЕКТРОТРЕЙД»

г. Липецк								ИНН 4823024090

тел/факс (4742) 51-71-93,  44-37-17,   8(951)302-39-54

E-mail: elektrotrade@mail.ru;       www.el-treid.ru

### ПРАЙС – ЛИСТ

на продукцию ООО ПКФ «Электротрейд»

Действителен с 12.01.2010 г.

| №№ | Наименование продукции | Модификация | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок защиты электродвигателя (контроль по току) 0 – 200А и 100 – 900А | БЗ-031 | 6100 |
| 2 | Блок защиты электродвигателя (для электрошкафов, уменьшенные габариты – 145х102х80) 0 – 200А и 100 – 900А | БЗ-031М | 6500 |
| 3 | Блок защиты электродвигателя (контроль по току + подключение дополнительной сигализации) 0 – 200А и 100 – 900А | БЗ-031ДС | 7000 |
| 4 | Блок защиты электродвигателя (контроль по току и напряжению) 0 – 100А и 100 – 900А | БЗ-041 | 7000 |
| 5 | Блок защиты электродвигателя с предпусковым контролем изоляции и гальванической развязкой датчиков тока 0 – 100А и 100 – 900А | БЗ-042 | 8300 |
| 6 | Блок защиты электродвигателя 0 – 100А и 100 – 900А | БЗ-051 | 12000 |
| 7 | Система мониторинга на базе ПК и БЗ-051 | * | договорная |
| 8 | Индикатор дистанционный дублирующий | ИД | 2100 |

Имеем возможность работать по индивидуальному техническому заданию Заказчика.

* Система мониторинга на базе ПК и БЗ-051  - выпускается по предварительному согласованию с Заказчиком.