Прайс-лист

| Фильтр газовый |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  |  |  |  |  | Цена (руб.) |
| ФГС- 50 (у) |  |  |  |  |  | 4400 |
| ФГС с ДПД |  |  |  |  |  | 8750 |
| Предохранительно- сбросной клапан |  |  |  |  |  |  |
| ПСК -50 |  |  |  |  |  | 2750 |
| КПС-Н |  |  |  |  |  | 880 |
| Предохранительно-запорный клапан |  |  |  |  |  |  |
| КПЗ-50 (Н,С,В) |  |  |  |  |  | 6900 |
| Кран шаровый фланцевый |  |  |  |  |  |  |
| КШ-50 |  |  |  |  |  | 1500 |
| Регуляторы давления газа |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Рвх, МПа | Рвых, КПа |  | Расход, м3/ч | Цена, руб. |
| РДГК -10 (10М) |  | 0,6 | 1,5-2 |  | 15,5/90 | 5000 |
| РДНК-400 |  | 0,6 | 2-5 |  | 300 | 5400 |
| РДНК-400М |  | 0,6 | 2-5 |  | 600 | 5400 |
| РДНК-1000 |  | 0,6 | 2-5 |  | 900 | 5400 |
| РДНК-32/3 |  | 1,2 | 2,0-2,5 |  | 64 | 6250 |
| РДНК-32/6 |  | 0,6 | 2,0-2,5 |  | 105 | 6250 |
| РДНК-32/10 |  | 0,3 | 2,0-2,5 |  | 100 | 6250 |
| РДНК-У |  | 1,2 | 2-5 |  | 1000 | 7250 |
| РДСК-50М-1(2,3) |  | 1,2 | 10-40 (40-100) |  | 780(1000) | 6250 |
| РДСК-50БМ |  | 1,2 | 270-300 |  | 1200 | 6250 |
| РДБК 1-50/25 |  | 1,2 | 1-60 |  | 2000 | 11880 |
| РДБК 1П-50/25 |  | 1,2 | 30-600 |  | 2000 | 11250 |
| РДБК 1-50/35 |  | 1,2 | 1-60 |  | 6500 | 11880 |
| РДБК 1П-50/35 |  | 1,2 | 30-600 |  | 6500 | 11250 |
| РДБК 1-100 |  | 1,2 | 1-60 |  | 18000 | 20000 |
| РДБК 1П-100 |  | 1,2 | 30-600 |  | 18000 | 20000 |
| РДГБ-6 |  | 0,6 | 2,2 |  | 6 | 3150 |
| РДГ-50Н (В) |  | 1,2 | 1,5-60 (60-600) |  | 7100 | 19400(18400) |
| РД-32 |  | - |  |  | - | 3750 |
| ГРПШ с одной линией редуцирования |  |  |  |  |  |  |
| наименование | Рвх, МПа |  | Рвых, кПа |  | Расход, м3/ч | Цена, руб. |
| ГРПШ-6 | 1,2 |  | 2 |  | 6 | 4600 |
| ГРПШ-10 | 0,6 |  | 1,5-2 |  | 15,5 | 6900 |
| ГРПШ-10МС | 0,6 |  | 1,5-2 |  | 80 | 7400 |
| ГРПШ-10мс-1 | 0,6 |  | 1,5-2 |  | 80 | 9250 |
| ГРПШ-10мс-1 с ГО | 0,6 |  | 1,5-2 |  | 80 | 13750 |
| ГРПШ-400 | 0,6 |  | 2-5 |  | 240 | 21250 |
| ГРПШ-400-01 | 0,6 |  | 2-5 |  | 480 | 21250 |
| ГРПШ-07-1У1 | 0,6 |  | 2-5 |  | 720 | 21250 |
| ГРПШ-03БМ-У1 | 1,2 |  | 270-300 |  | 960 | 21900 |
| ГРПШ-03М-У1 | 1,2 |  | 10-100 |  | 800 | 21900 |
| ГРПШ-01-У1 | 1,2 |  | 2-5 |  | 800 | 22500 |
| ГРПШ-400 ( -01) с ГО | 0,6 |  | 2-5 |  | 240(480) | 25000 |
| ГРПШ-07-1У1 с ГО | 0,6 |  | 2-5 |  | 720 | 25000 |
| ГРПШ-FE 10(25) | 0,05-0,6 |  | 2,0-2,1 |  | 9-15(23-38) | 9500 |
| ГРПШ-05-У1 с ГО | 1,2 |  | 2-5 |  | 800 |  |
| ГРПШ-03М-У1 с ГО | 1,2 |  | 10-100 |  | 800 | 25000 |
| ГРПШ-03БМ-У1 с ГО | 1,2 |  | 270-300 |  | 960 | 25000 |
| ГРПШ-13-1НУ1(В) | 1,2 |  | 1,5-60 |  | 5680 | 57500 |
| ГРПШ-13-1ВУ1(Н) с ГО | 1,2 |  | 60-600 |  | 5680 | 60000 |
| ГРПШ-15-1НУ1 с ГО (В) | 1,2 |  | 1,5-60 |  | 11680 | 96250 |
| ГРПШ-16-1ВУ1 с ГО (Н) | 1,2 |  | 60-600 |  | 11680 | 206250 |
| ГРПШ-32/3 | 1,2 |  | 2-2,5 |  | 64 | 15000 |
| ГРПШ 32/6 | 0,6 |  | 2-2,5 |  | 105 | 15000 |
| ГРПШ-32/10 | 0,3 |  | 2-2,5 |  | 100 | 15000 |
| ГРПШ-32-Б | 1,2 (0,6) |  | 2-2,5 |  | 64 (105) | 23750 |
| ГРПШ-32-Б с го | 1,2 (0,6) |  | 2-2,5 |  | 64 (105) | 26250 |
| ГСГО-00(02) | 1,2 |  | 1-4(4-16) |  | 5000 | 61900 |
| ГСГО-04(12) | 1,2 |  | 16-40(40-60) |  | 5000 | 61900 |
| ГСГО-100 | 1,2 |  | 60-100(250-600) |  | 5000 | 151250 |
| ГРПШ с основной и резервной линиями редуцирования |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Рвх, МПа |  | Рвых, кПа |  | Расход, м3/ч | Цена, руб. |
| ГРПШ-04(05,07)-2У1эк-м | 0,6 |  | 2-5 |  | 240 | 34500 |
| ГРПШ-05-2У1эк-м, 2.ст | 0,6 |  | 2-5 |  | 480 | 42600 |
| ГРПШ-04(05,07)-2У1тип | 0,6 |  | 2-5 |  | 720 | 44000 |
| ГРПШ-02-2У1,эконом | 1,2 |  | 2-5 |  | 800 | 36900 |
| ГРПШ-03М-2У1эконом | 1,2 |  | 30-100 |  | 800 | 35000 |
| ГРПШ-03БМ-2У1 эконом | 1,2 |  | 270-300 |  | 960 | 35000 |
| ГРПШ-04-2У1 с ГО, экон | 0,6 |  | 2-5 |  | 240 | 36900 |
| ГРПШ-05-2У1 с ГО, тип | 0,6 |  | 2-5 |  | 480 | 37500 |
| ГРПШ-07-2У1 с ГО,экон | 0,6 |  | 2-5 |  | 720 | 46900 |
| ГРПШ-02-2У1 с ГО ,тип | 1,2 |  | 2-5 |  | 800 | 49400 |
| ГРПШ-03М-2У1 с ГО эк-м | 1,2 |  | 30-100 |  | 800 | 38200 |
| ГРПШ-03БМ-2У1 с ГО,т | 1,2 |  | 270-300 |  | 960 | 48750 |
| ГРПШ-13-2НУ1 с ГО | 1,2 |  | 1,5-60 |  | 5680 | 90625 |
| ГРПШ-13-2ВУ1 с ГО | 1,2 |  | 60-600 |  | 5680 | 90625 |
| ГРПШ-15-2НУ1 с ГО (В) | 1,2 |  | 1,5-60 |  | 11680 | 157500 |
| ГРПШ-16-2ВУ1 с ГО (Н) | 1,2 |  | 60-600 |  | 11680 | 345000 |
| ГСГО-М | 1,2 |  | 1-4 |  | 5600 | 87500 |
| ГСГО-М-0,6 | 1,2 |  | 250-600 |  | 5600 | 87500 |
| ГСГО-М-100 с ГО | 1,2 |  | 1- 4(250-600) |  | 2000 | 225000 |
| ГСГО-НВ | 1,2 |  | 1-4 (25-600) |  | 5000 | договорная |
| ГРПШ с двумя параллельно установленными регуляторами |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Рвх (МПа) | Рвых (КПа) |  | Цена (руб.) |
| ГРПШ 03М-04-2У1 |  |  | 0,6 | 2-5 / 10-100 |  | 50250 |
| ГРПШ 03М-04М-2У1 |  |  | 0,6 | 2-5 / 10-100 |  | 50250 |
| ГРПШ 03БМ-04-2У1 |  |  | 0,6 | 2-5 / 270-300 |  | 50250 |
| ГРПШ 03М-07-2У1 |  |  | 0,6 | 2-5 / 10-100 |  | 50250 |
| ГРПШ 03БМ-04М-2У1 |  |  | 0,6 | 2-5 / 270-300 |  | 50250 |
| ГРПШ 03БМ-07-2У1 ГО |  |  | 0,6 | 2-5 / 270-300 |  | 52500 |
| ГРПШ 03БМ-01-2У1 |  |  | 1,2 | 2-5 / 270-300 |  | 51250 |
| ГРПШ 13-2НВУ1 с ГО |  |  | 1,2 | 1,5-60 / 60-600 |  | договорная |
| ГРПШ 15-2НВУ1 с ГО |  |  | 1,2 | 1,5-60 / 60-600 |  | договорная |
| ГРУ с одной линией редуцирования |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Рвх (МПа) |  | Рвых (КПа) |  | Расход (м3/ч) | Цена(руб.) |
| ГРУ-400 | 0,6 |  | 2-5 |  | 240 | 19000 |
| ГРУ-400-01 | 0,6 |  | 2-5 |  | 480 | 19000 |
| ГРУ-32 | 0,6 |  | 2-5 |  | 720 | 13125 |
| ГРУ-01-У1 | 1,2 |  | 2-5 |  | 800 | 19750 |
| ГРУ-ГРПН-300 | 1,2 |  | 10-100 |  | 800 | 26250 |
| ГРУ-03БМ-У1 | 1,2 |  | 270-300 |  | 960 | 19750 |
| ГРУ-13-1НУ1(В) | 1,2 |  | 1,5-60 |  | 5680 | 55000 |
| ГРУ-( ГСГО)-100 | 1,2 |  | 60-600 |  | 5680 | 137500 |
| ГРУ-15-1НУ1(В) | 1,2 |  | 1,5-60 |  | 11680 | 85000 |
| ГРУ-16-1ВУ1(Н) | 1,2 |  | 60-600 |  | 11680 | 185000 |
| ГРУ с основной и резервной линиями |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Рвх (Мпа) |  | Рвых (Кпа) |  | Расход (м3/ч) | Цена(руб.) |
| ГРУ-04-2У1, эконом | 0,6 |  | 2-5 |  | 240 | 31250 |
| ГРУ-32 /ГРУ-ГРПН-300 | 0,6 |  | 2-5 |  | 480 | 31600 |
| ГРУ-07-2У1, тип | 0,6 |  | 2-5 |  | 720 | 37500 |
| ГРУ-02-2У1, эконом | 1,2 |  | 2-5 |  | 800 | 32500 |
| ГРУ-03БМ-2У1,тип | 1,2 |  | 270-300 |  | 960 | 38750 |
| ГРУ-03М-04-2У1 | 1,2 |  | 30-100 |  | 800 | 45000 |
| ГРУ-13-2НУ1(В) | 1,2 |  | 1,5-60 |  | 5680 | 83750 |
| ГРУ-(ГСГО)-М-100 | 1,2 |  | 60-600 |  | 5680 | 198750 |
| ГРУ-15-2НУ1(В) | 1,2 |  | 1,5-60 |  | 11680 | 143750 |
| ГРУ-16-2ВУ1(Н) | 1,2 |  | 60-600 |  | 11680 | 312500 |
| ГРУ с технологической катушкой под учет газа |  |  |  |  |  |  |
| Гру 400-у1-;400-01;-07-1у1, ду 50-стандарт. |  |  |  |  |  | 40700 |
| Гру 03бм-1у1,03м-1у1, ду 50-стандарт. |  |  |  |  |  | 41900 |
| Гру 13-1Нву1, ду 100 |  |  |  |  |  | 80400 |
| Гру15-1Нву1 |  |  |  |  |  | Опр/лист |
| Гру 04-2у1,05-2у1,07-2у1, ду 50-стандарт. |  |  |  |  |  | 53700 |
| Гру03бм-2у1;03м-2у1, ду 50-стандарт. |  |  |  |  |  | 54500 |
| Гру13-2Нву1, ду 50-стандарт. |  |  |  |  |  | 103125 |
| ГРПШ с технологической катушкой под учет газа и обогрев |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  |  |  | Цена(руб.) |
| ГРПШ 400-у1-;400-01;-07-1у1, ду 50-стандарт. |  |  |  |  |  | 52500 |
| ГРПШ 03бм-1у1,03м-1у1, ду 50-стандарт. |  |  |  |  |  | 53700 |
| ГРПШ 13-1Нву1 |  |  |  |  |  | 89400 |
| ГРПШ 15-1Нву1 |  |  |  |  |  | Опр/лист |
| ГРПШ 04-2у1,05-2у1,07-2у1, ду 50-стандарт. |  |  |  |  |  | 66000 |
| ГРПШ 03бм-2у1;03м-2у1, ду 50-стандарт. |  |  |  |  |  | 67250 |
| ГРПШ 13-2Н(В)У1, ду 50-стандарт. |  |  |  |  |  | 118750 |
| Пункт учёта расхода газа типа ШУУРГ |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Тип счётчика |  |  |  |  | Цена(руб.) |
| ПУРГ/ШУУРГ 100(ду 50) | СТГ-50-100;СГ-16МТ-100; RVG-G16,,,G65 |  |  |  |  | 34400 |
| ПУРГ/ШУУРГ 160(ду 80) | СТГ-80-160;СГ-16МТ-250;RVG-G100,,,G400 |  |  |  |  | 58500 |
| ПУРГ/ШУУРГ400(ду100) | RVG-G100,,,G400 |  |  |  |  | 75700 |
| ПУРГ/ШУУРГ800(ду150) | СТГ-150-1600; СГ-16МТ-800 |  |  |  |  | 123750 |
| ПУРГ/ШУУРГ2500(ду200) | СГ-16МТ-1600/2500 |  |  |  |  | 148750 |
| Пункт учёта расхода газа типа УУРГ |  |  |  |  |  |  |
| УРГ/УУРГ 100(ду 50) | СТГ-50-100;СГ-16МТ-100; RVG-G16,,,G65 |  |  |  |  | 31650 |
| УРГ/УУРГ 160(ду 80) | СТГ-80-160;СГ-16МТ-250; RVG-G100,,,G400 |  |  |  |  | 53125 |
| УРГ/УУРГ400(ду100) | СГ-16МТ-800 ,СТГ-150-1000 |  |  |  |  | 70000 |
| УРГ/УУРГ800(ду150) | СТГ-150-1600; СГ-16МТ-1600 |  |  |  |  | 118750 |
| УРГ/УУРГ2500(ду200) | СГ-16МТ-1600 |  |  |  |  | 137500 |
| ГРПШ спец |  |  |  |  |  |  |
| ГРПН 300-6;-10;-4 -1У1 го /грпш-32/6 /3/10 с го |  |  |  |  |  | 31900 |
| ГРПН 300-6;-10;-4 -2У1 го/ грпш-32/6 /3/10 с го |  |  |  |  |  | 40000 |
| ГРПШ А-01-1У1 го |  |  |  |  |  | 27500 |
| ГРПШ А-02-2У1 го |  |  |  |  |  | 41250 |
| ГРПШ -32-у1/у2 го на катушке |  |  |  |  |  | Опр/лист |