**Прайс-лист**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Фильтр газовый*** | | | | | | |
| **Наименование** | | | | | | **Цена (руб.)** |
| ФГС- 50 (у) | | | | | | 4400 |
| ФГС с ДПД | | | | | | 8750 |
| ***Предохранительно- сбросной клапан*** | | | | | | |
| ПСК -50 | | | | | | 2750 |
| КПС-Н | | | | | | 880 |
| ***Предохранительно-запорный клапан*** | | | | | | |
| КПЗ-50 (Н,С,В) | | | | | | 6900 |
| ***Кран шаровый фланцевый*** | | | | | | |
| КШ-50 | | | | | | 1500 |
| ***Регуляторы давления газа*** | | | | | | |
| **Наименование** | | **Рвх, МПа** | **Рвых, КПа** | | **Расход, м3/ч** | **Цена, руб.** |
| РДГК -10 (10М) | | 0,6 | 1,5-2 | | 15,5/90 | 5000 |
| РДНК-400 | | 0,6 | 2-5 | | 300 | 5400 |
| РДНК-400М | | 0,6 | 2-5 | | 600 | 5400 |
| РДНК-1000 | | 0,6 | 2-5 | | 900 | 5400 |
| РДНК-32/3 | | 1,2 | 2,0-2,5 | | 64 | 6250 |
| РДНК-32/6 | | 0,6 | 2,0-2,5 | | 105 | 6250 |
| РДНК-32/10 | | 0,3 | 2,0-2,5 | | 100 | 6250 |
| РДНК-У | | 1,2 | 2-5 | | 1000 | 7250 |
| РДСК-50М-1(2,3) | | 1,2 | 10-40 (40-100) | | 780(1000) | 6250 |
| РДСК-50БМ | | 1,2 | 270-300 | | 1200 | 6250 |
| РДБК 1-50/25 | | 1,2 | 1-60 | | 2000 | 11880 |
| РДБК 1П-50/25 | | 1,2 | 30-600 | | 2000 | 11250 |
| РДБК 1-50/35 | | 1,2 | 1-60 | | 6500 | 11880 |
| РДБК 1П-50/35 | | 1,2 | 30-600 | | 6500 | 11250 |
| РДБК 1-100 | | 1,2 | 1-60 | | 18000 | 20000 |
| РДБК 1П-100 | | 1,2 | 30-600 | | 18000 | 20000 |
| РДГБ-6 | | 0,6 | 2,2 | | 6 | 3150 |
| РДГ-50Н (В) | | 1,2 | 1,5-60 (60-600) | | 7100 | 19400(18400) |
| РД-32 | | - |  | | - | 3750 |
| ***ГРПШ с одной линией редуцирования*** | | | | | | |
| **наименование** | **Рвх, МПа** | | **Рвых, кПа** | | **Расход, м3/ч** | **Цена, руб.** |
|
| ГРПШ-6 | 1,2 | | 2 | | 6 | 4600 |
| ГРПШ-10 | 0,6 | | 1,5-2 | | 15,5 | 6900 |
| ГРПШ-10МС | 0,6 | | 1,5-2 | | 80 | 7400 |
| ГРПШ-10мс-1 | 0,6 | | 1,5-2 | | 80 | 9250 |
| ГРПШ-10мс-1 с ГО | 0,6 | | 1,5-2 | | 80 | 13750 |
| ГРПШ-400 | 0,6 | | 2-5 | | 240 | 21250 |
| ГРПШ-400-01 | 0,6 | | 2-5 | | 480 | 21250 |
| ГРПШ-07-1У1 | 0,6 | | 2-5 | | 720 | 21250 |
| ГРПШ-03БМ-У1 | 1,2 | | 270-300 | | 960 | 21900 |
| ГРПШ-03М-У1 | 1,2 | | 10-100 | | 800 | 21900 |
| ГРПШ-01-У1 | 1,2 | | 2-5 | | 800 | 22500 |
| ГРПШ-400 ( -01) с ГО | 0,6 | | 2-5 | | 240(480) | 25000 |
| ГРПШ-07-1У1 с ГО | 0,6 | | 2-5 | | 720 | 25000 |
| ГРПШ-FE 10(25) | 0,05-0,6 | | 2,0-2,1 | | 9-15(23-38) | 9500 |
| ГРПШ-05-У1 с ГО | 1,2 | | 2-5 | | 800 |  |
| ГРПШ-03М-У1 с ГО | 1,2 | | 10-100 | | 800 | 25000 |
| ГРПШ-03БМ-У1 с ГО | 1,2 | | 270-300 | | 960 | 25000 |
| ГРПШ-13-1НУ1(В) | 1,2 | | 1,5-60 | | 5680 | 57500 |
| ГРПШ-13-1ВУ1(Н) с ГО | 1,2 | | 60-600 | | 5680 | 60000 |
| ГРПШ-15-1НУ1 с ГО (В) | 1,2 | | 1,5-60 | | 11680 | 96250 |
| ГРПШ-16-1ВУ1 с ГО (Н) | 1,2 | | 60-600 | | 11680 | 206250 |
| ГРПШ-32/3 | 1,2 | | 2-2,5 | | 64 | 15000 |
| ГРПШ 32/6 | 0,6 | | 2-2,5 | | 105 | 15000 |
| ГРПШ-32/10 | 0,3 | | 2-2,5 | | 100 | 15000 |
| ГРПШ-32-Б | 1,2 (0,6) | | 2-2,5 | | 64 (105) | 23750 |
| ГРПШ-32-Б с го | 1,2 (0,6) | | 2-2,5 | | 64 (105) | 26250 |
| ГСГО-00(02) | 1,2 | | 1-4(4-16) | | 5000 | 61900 |
| ГСГО-04(12) | 1,2 | | 16-40(40-60) | | 5000 | 61900 |
| ГСГО-100 | 1,2 | | 60-100(250-600) | | 5000 | 151250 |
| ***ГРПШ с основной и резервной линиями редуцирования*** | | | | | | |
| **Наименование** | **Рвх, МПа** | | **Рвых, кПа** | | **Расход, м3/ч** | **Цена, руб.** |
| ГРПШ-04(05,07)-2У1эк-м | 0,6 | | 2-5 | | 240 | 34500 |
| ГРПШ-05-2У1эк-м, 2.ст | 0,6 | | 2-5 | | 480 | 42600 |
| ГРПШ-04(05,07)-2У1тип | 0,6 | | 2-5 | | 720 | 44000 |
| ГРПШ-02-2У1,эконом | 1,2 | | 2-5 | | 800 | 36900 |
| ГРПШ-03М-2У1эконом | 1,2 | | 30-100 | | 800 | 35000 |
| ГРПШ-03БМ-2У1 эконом | 1,2 | | 270-300 | | 960 | 35000 |
| ГРПШ-04-2У1 с ГО, экон | 0,6 | | 2-5 | | 240 | 36900 |
| ГРПШ-05-2У1 с ГО, тип | 0,6 | | 2-5 | | 480 | 37500 |
| ГРПШ-07-2У1 с ГО,экон | 0,6 | | 2-5 | | 720 | 46900 |
| ГРПШ-02-2У1 с ГО ,тип | 1,2 | | 2-5 | | 800 | 49400 |
| ГРПШ-03М-2У1 с ГО эк-м | 1,2 | | 30-100 | | 800 | 38200 |
| ГРПШ-03БМ-2У1 с ГО,т | 1,2 | | 270-300 | | 960 | 48750 |
| ГРПШ-13-2НУ1 с ГО | 1,2 | | 1,5-60 | | 5680 | 90625 |
| ГРПШ-13-2ВУ1 с ГО | 1,2 | | 60-600 | | 5680 | 90625 |
| ГРПШ-15-2НУ1 с ГО (В) | 1,2 | | 1,5-60 | | 11680 | 157500 |
| ГРПШ-16-2ВУ1 с ГО (Н) | 1,2 | | 60-600 | | 11680 | 345000 |
| ГСГО-М | 1,2 | | 1-4 | | 5600 | 87500 |
| ГСГО-М-0,6 | 1,2 | | 250-600 | | 5600 | 87500 |
| ГСГО-М-100 с ГО | 1,2 | | 1- 4(250-600) | | 2000 | 225000 |
| ГСГО-НВ | 1,2 | | 1-4 (25-600) | | 5000 | договорная |
| ***ГРПШ с двумя параллельно установленными регуляторами*** | | | | | | |
| **Наименование** | | | **Рвх (МПа)** | **Рвых (КПа)** | | **Цена (руб.)** |
| ГРПШ 03М-04-2У1 | | | 0,6 | 2-5 / 10-100 | | 50250 |
| ГРПШ 03М-04М-2У1 | | | 0,6 | 2-5 / 10-100 | | 50250 |
| ГРПШ 03БМ-04-2У1 | | | 0,6 | 2-5 / 270-300 | | 50250 |
| ГРПШ 03М-07-2У1 | | | 0,6 | 2-5 / 10-100 | | 50250 |
| ГРПШ 03БМ-04М-2У1 | | | 0,6 | 2-5 / 270-300 | | 50250 |
| ГРПШ 03БМ-07-2У1 ГО | | | 0,6 | 2-5 / 270-300 | | 52500 |
| ГРПШ 03БМ-01-2У1 | | | 1,2 | 2-5 / 270-300 | | 51250 |
| ГРПШ 13-2НВУ1 с ГО | | | 1,2 | 1,5-60 / 60-600 | | договорная |
| ГРПШ 15-2НВУ1 с ГО | | | 1,2 | 1,5-60 / 60-600 | | договорная |
| ***ГРУ с одной линией редуцирования*** | | | | | | |
| **Наименование** | **Рвх (МПа)** | | **Рвых (КПа)** | | **Расход (м3/ч)** | **Цена(руб.)** |
| ГРУ-400 | 0,6 | | 2-5 | | 240 | 19000 |
| ГРУ-400-01 | 0,6 | | 2-5 | | 480 | 19000 |
| ГРУ-32 | 0,6 | | 2-5 | | 720 | 13125 |
| ГРУ-01-У1 | 1,2 | | 2-5 | | 800 | 19750 |
| ГРУ-ГРПН-300 | 1,2 | | 10-100 | | 800 | 26250 |
| ГРУ-03БМ-У1 | 1,2 | | 270-300 | | 960 | 19750 |
| ГРУ-13-1НУ1(В) | 1,2 | | 1,5-60 | | 5680 | 55000 |
| ГРУ-( ГСГО)-100 | 1,2 | | 60-600 | | 5680 | 137500 |
| ГРУ-15-1НУ1(В) | 1,2 | | 1,5-60 | | 11680 | 85000 |
| ГРУ-16-1ВУ1(Н) | 1,2 | | 60-600 | | 11680 | 185000 |
| ***ГРУ с основной и резервной линиями*** | | | | | | |
| **Наименование** | **Рвх (Мпа)** | | **Рвых (Кпа)** | | **Расход (м3/ч)** | **Цена(руб.)** |
| ГРУ-04-2У1, эконом | 0,6 | | 2-5 | | 240 | 31250 |
| ГРУ-32 /ГРУ-ГРПН-300 | 0,6 | | 2-5 | | 480 | 31600 |
| ГРУ-07-2У1, тип | 0,6 | | 2-5 | | 720 | 37500 |
| ГРУ-02-2У1, эконом | 1,2 | | 2-5 | | 800 | 32500 |
| ГРУ-03БМ-2У1,тип | 1,2 | | 270-300 | | 960 | 38750 |
| ГРУ-03М-04-2У1 | 1,2 | | 30-100 | | 800 | 45000 |
| ГРУ-13-2НУ1(В) | 1,2 | | 1,5-60 | | 5680 | 83750 |
| ГРУ-(ГСГО)-М-100 | 1,2 | | 60-600 | | 5680 | 198750 |
| ГРУ-15-2НУ1(В) | 1,2 | | 1,5-60 | | 11680 | 143750 |
| ГРУ-16-2ВУ1(Н) | 1,2 | | 60-600 | | 11680 | 312500 |
| ***ГРУ с технологической катушкой под учет газа*** | | | | | | |
| Гру 400-у1-;400-01;-07-1у1, ду 50-стандарт. | | | | | | 40700 |
| Гру 03бм-1у1,03м-1у1, ду 50-стандарт. | | | | | | 41900 |
| Гру 13-1Нву1, ду 100 | | | | | | 80400 |
| Гру15-1Нву1 | | | | | | Опр/лист |
| Гру 04-2у1,05-2у1,07-2у1, ду 50-стандарт. | | | | | | 53700 |
| Гру03бм-2у1;03м-2у1, ду 50-стандарт. | | | | | | 54500 |
| Гру13-2Нву1, ду 50-стандарт. | | | | | | 103125 |
| ***ГРПШ с технологической катушкой под учет газа и обогрев*** | | | | | | |
| **Наименование** | | | | | | **Цена(руб.)** |
| ГРПШ 400-у1-;400-01;-07-1у1, ду 50-стандарт. | | | | | | 52500 |
| ГРПШ 03бм-1у1,03м-1у1, ду 50-стандарт. | | | | | | 53700 |
| ГРПШ 13-1Нву1 | | | | | | 89400 |
| ГРПШ 15-1Нву1 | | | | | | Опр/лист |
| ГРПШ 04-2у1,05-2у1,07-2у1, ду 50-стандарт. | | | | | | 66000 |
| ГРПШ 03бм-2у1;03м-2у1, ду 50-стандарт. | | | | | | 67250 |
| ГРПШ 13-2Н(В)У1, ду 50-стандарт. | | | | | | 118750 |
| ***Пункт учёта расхода газа типа ШУУРГ*** | | | | | | |
| **Наименование** | **Тип счётчика** | | | | | **Цена(руб.)** |
| ПУРГ/ШУУРГ 100(ду 50) | СТГ-50-100;СГ-16МТ-100; RVG-G16,,,G65 | | | | | 34400 |
| ПУРГ/ШУУРГ 160(ду 80) | СТГ-80-160;СГ-16МТ-250;RVG-G100,,,G400 | | | | | 58500 |
| ПУРГ/ШУУРГ400(ду100) | RVG-G100,,,G400 | | | | | 75700 |
| ПУРГ/ШУУРГ800(ду150) | СТГ-150-1600; СГ-16МТ-800 | | | | | 123750 |
| ПУРГ/ШУУРГ2500(ду200) | СГ-16МТ-1600/2500 | | | | | 148750 |
| ***Пункт учёта расхода газа типа УУРГ*** | | | | | | |
| УРГ/УУРГ 100(ду 50) | СТГ-50-100;СГ-16МТ-100; RVG-G16,,,G65 | | | | | 31650 |
| УРГ/УУРГ 160(ду 80) | СТГ-80-160;СГ-16МТ-250; RVG-G100,,,G400 | | | | | 53125 |
| УРГ/УУРГ400(ду100) | СГ-16МТ-800 ,СТГ-150-1000 | | | | | 70000 |
| УРГ/УУРГ800(ду150) | СТГ-150-1600; СГ-16МТ-1600 | | | | | 118750 |
| УРГ/УУРГ2500(ду200) | СГ-16МТ-1600 | | | | | 137500 |
| ***ГРПШ спец*** | | | | | | |
| ГРПН 300-6;-10;-4 -1У1 го /грпш-32/6 /3/10 с го | | | | | | 31900 |
| ГРПН 300-6;-10;-4 -2У1 го/ грпш-32/6 /3/10 с го | | | | | | 40000 |
| ГРПШ А-01-1У1 го | | | | | | 27500 |
| ГРПШ А-02-2У1 го | | | | | | 41250 |
| ГРПШ -32-у1/у2 го на катушке | | | | | | Опр/лист |